문서번호	시설과-5732
결재일자	2016.10.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정비팀장	시설과장
최지효	김희곤	10/19 진병규
협 조

'16년 하반기

보라매공원 시설공사 하자조사 결과보고

2016. 10.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

‘16년 하반기

보라매공원 시설공사 하자조사 결과보고

‘16년 하반기 보라매공원 시설공사에 대한 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사기간 : ’16.9.29 ~ 10.18

❍ 조 사 자 : ********

❍ 조사대상 : 공사 12건, 관급자재 2건

❍ 조사대상 공사 및 관급자재 목록

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	입회여부
1	보라매공원 북동산 절개지 옹벽설치공사	‘12.6.8 ‘12.7.27	개비온옹벽 등 4종	******	‘12.7.28 ~’17.7.27	×
2	보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사 (방수공사)	‘13.12.29 ~‘14.6.20	남문,놀이터 화장실 리모델링 등	㈜동영피앤씨	‘14.6.25 ~‘17.6.24	×
3	2014 보라매공원 시설물 정비공사 관급자재 <인조잔디>	‘14.5.22 ~‘14.7.17	인조잔디 2,536㎡	******	‘14.7.19 ~‘17.7.18	×
4	2014년 보라매공원 위험수목 정비공사	’14.9.18 ~’14.10.1	위험수목 제거 13주	*****	’14.10.6 ~’16.10.5	×
5	보라매공원 놀이터 앞 포장보수공사	’14.11.7 ~’14.11.12	아스팔트 덧씌우기 9.2a	*****	’14.11.18 ~’16.11.17	×
6	보라매공원 변전실 방수공사	’15.3.25 ~’15.4.8	변전실 방수	*******	’15.4.9 ~’18.4.8	×
7	보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사	’15.5.11 ~’15.6.24	수목식재 등	*******	’15.6.26 ~’17.6.25	×
8	보라매공원 시설물 정비공사 (보라매 둘레길 조성)	’15.7.13 ~’15.9.15	둘레길 4.9km조성	*******	’15.9.22 ~’17.9.21	×
9	보라매공원 와우산 음수대 배관 설치공사	’15.9.30 ~’15.10.14	음수대 급수, 퇴수관 설치	*****	’15.10.17 ~’17.10.16	×
10	보라매공원 어린이놀이터 음수대 및 누수배관 교체 공사	’15.10.28 ~’15.11.2	음수대 및 누수배관 교체, 소형고압블럭 및 대리석 철거 및 설치	*****	’15.11.5 ~’17.11.4	×
11	보라매병원 옆 경사로 (문창중방향) 개선공사	’15.10.28 ~’15.11.11	보도블럭 철거 및 원상복구, 핸드레일 교체 설치 25m	*******	’15.11.17 ~’17.11.16	×
12	보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사	’15.11.9 ~’15.12.10	담장 부분 철거 및 신설 20m, 남문진입로 포장 부분 보수 등	*******	’15.12.15 ~’17.12.14	×
12-1	보라매공원 내 쓰레기보관대 구매	’15.10.26 ~’15.12.7	쓰레기보관대 1개소	*****	’15.12.12 ~’17.12.11	×
13	보라매공원 내 남부장애인복지관 부근 위험수목 정비공사	’16.7.28 ~’16.8.11	위험수목 제거 1주, 강전정 24주	*********	’16.8.17 ~’18.8.16	×

Ⅱ		하자조사 결과

❍ 하자발생사항 : 해당없음

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 정기적인 순찰 및 점검을 통하여 보라매공원 유지관리에 만전을 기하고자 함.  끝.