아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2016. 10. 19. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	10/19 代김형국

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2016. 10. 13. ~ 10. 19.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (10월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	옥내배관 교체가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	13	149	13	1,539	81	75	1,789	43,314	-	106.1%
부재가구	-	332	-	-	-	332	3,285	66,452
검사거부	-	4	-	-	-	4	25	536

조 별	검 사 원	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	4,143	178	4,233	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 40,826건 - 월간(10월) : 4,600건 - 일간 : 27건/1개조
2조	********	4,143	201	4,195
3조	********	4,143	179	4,209
4조	********	4,143	207	4,291
5조	********	4,143	203	4,170
6조	********	4,143	227	4,293
7조	********	4,143	144	4,218
8조	********	4,143	173	4,186
9조	********	7,682	176	4,926
소 계	기간제근로자	-	1,688	38,721
	수질팀	-	101	4,593
총 계		40,826	1,789	43,314

끝.