	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장발생 보고(여의도)

1. 여의도119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 (지상식소화전-공소762015호)이 고장 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장발생일시 : 2016. 10. 19(화) 16:40분경

나. 대상 : 공설 지상식 소화전(762015호)

다. 내용 : 지상식소화전 몸통 절단됨

※ 미상의 차량이 충돌하여 지상식소화전 몸통이 절단된 것으로 추정

라. 주소 : 영등포구 여의공원로 13-0 (여의도동 18)

붙임 : 소방용수시설 고장 복명서 1부.  끝

	여의도119안전센터장
담당자	정규종		1팀장	조현재		119안전센터장	10/19 김용정
협조자
시행	여의도119안전센터-4728	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162	/
전화	783-0119	/전송	785-1191	/	30521@seoul.go.kr	/	대시민공개