출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김원재	김찬모	10/19 박길영

	명에 의하여 2016. 10. 19. 지역담당 업무와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 19.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 김 원 재

보 고 내 용
일 시	2016.10.19.(수) 10:00 ~ 15:00
제 목	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 서대문구 홍은동 265-281(동평모임빌아파트) ○ 출장목적 - 이물질 출수로 인한 물세척 작업 현장방문 ○ 출장결과 - 홍은동 265-281(동평모임빌아파트) 이물질 출수로 인하여 아파트 앞 다용도밸브를 통하여 퇴수작업 실시(약 1시간) - 퇴수 작업 후 수질검사(탁도, 염소) 결과 이상 없었으며 주기적으로 퇴수를 실시할 예정임. 끝.
비 고