문서번호	공원녹지정책과-16331
결재일자	2016.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	이용남	10/19 최윤종

공원등 시설 개선을 위한

사업비 재배정요청에 대한 검토보고

2016. 10.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선을 위한

사업비 재배정 요청에 대한 검토보고

관악구, 성북구에서 공원등 시설개선 사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

현  황

가. 예산현황

(단위 : 천원)

예산과목	예 산 액	기 재배정액	금회 재배정액	잔 액
공원등시설개선	3,008,000	2,460,375	176,900	370,725

나. 교부요청

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 현액	기배정액	금회요청액	금회결정액	비 고
관 악 구	239,000	123,100	115,900	115,900
성 북 구	61,000	0	61,000	61,000

검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
관악구	까치산근린공원	- 공원등 교체 11본 ◦ LED 50W 11등	- 원안동의(심의번호 26-8) ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합
	국사봉등산로	- 공원등 교체 4본 ◦ LED 60W 4등 - 케이블 및 전선정비 1식
	현대아파트후문 등산로	- 공원등 교체 9본 ◦ LED 50W 9등 - 분전함 1면
	인현아파트 뒷길 등산로	- 공원등 교체 2본 ◦ LED 50W 2등

자치구명	사업장소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
관악구	보덕사 앞길 등산로	- 공원등 교체 4본 ◦ LED 50W 4등	- 원안동의(심의번호 26-8) ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합
	관음사 앞길 등산로	- 등기구 신설 1등 ◦ LED 50W 1등
	낙성대공원 뒷길 등산로	- 공원등 교체 7본 ◦ LED 50W 7등
성북구	북한산도시자연공원 철쭉동산	- 공원등 교체 13본 ◦ LED 50W 13등 - 등기구 교체 6등 ◦ LED 50W 6등	- 원안동의(심의번호 26-1) ◦ 공원의 주간 미관을 고려한 등기구디자인 검토 ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등을 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(20-8) 1부.

2. 설계서(관악구) 1부.

3. 현황사진(관악구) 1부.

4. 등주 및 등기구 선정(관악구) 1부.

5. 조명계획심의 의결조서(20-1) 1부.

6. 설계서(성북구) 1부.

7. 등주 및 등기구 선정(성북구) 1부.

8. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부. 끝.