투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	(주)보광티앤씨 대표 윤채호
(경유)
제 목	건축시설물 유지보수공사 작업지시(3차)

우리 센터와 귀 사간에 계약체결하여 시행중인 2016년 건축시설물 유지보수공사(연간단가)와 관련하여 작업을 지시하오니 조속히 완료될 수 있도록 시행에 철저를 기하여 주시고 그 결과를 공사전․후 사진첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

1. 작업지시 차수 : 제3차

2. 작업 기간 : 2016. 10. 24 ~ 2016. 11. 23

3. 작업 내역

연번	건 물 명	대상위치	보 수 내 용	비 고
1	#3 소화조	소화조기계실 원심농축기동	B, D계열 방화문 파손(6EA) 약품투입실, 샤워실 문파손(2EA)
2	#2 생화학탈취실	- 1층 탈취실	- 후면 유리블럭 1/2 철거후 그릴창 설치(2EA)
3	관사	- 2동 1호라인 3동 307호	- 오수배관 막힘(주철관, PVC관) 세면대하부 배관파손
4	공무직 노조	1층 사무실 2층 회의실	천정텍스 탈락, 벽체 누수오염
5	본관동	- 3층 비상계단	- 고정창을 미닫이창으로 교체
6	#3 유입동	3층 옥상	균열 및 누수 보수

4. 예정공사비 : 90,000천원(개략금액)

※ 작업 완료후 실정산에 따라 공사금액 정산처리.

붙임 : 현황사진 2부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김근모		시설보수과장	10/19 윤승범
협조자	주무관	최승룡
시행	시설보수과-5716	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2576	/전송	02-2211-2579	/	geunmo@seoul.go.kr	/	대시민공개