위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	황중연	장동화	10/19 김두일

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크 저장소 소방검사(********
			검사 연월일시	2016년 10월 18일 14:00
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명			연락처
				예방과		소방경		장동화			3144-1198
				예방과		소방위		황중연
			검사 입회자	성명(관계)		***** (안전관리자)		생년월일			1978.11.30.
제조소등	설치자		㈜창원현대에너지			대표이사		오창원
	설치장소		서울 서대문구 통일로 ***(홍은동,창원현대주유소)					전 화		************* 02-3216-0829
	제조소등의 구분		이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분			저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2014************************************
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량		운송자증(2013.05.31.취득) 번호:2013-01-28-1-000195
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량		미비
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부 (규칙 별표10 Ⅲ 및 별표21제2호가목)					■양호 □불량		배출밸브 및 주유호스 수납실 손상 방지장치 노후로 파손
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					□양호 □불량		해당없음
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획	○ 시정보완 조치명령 및 과태료 부과 처분
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2016년 10 월 18 일 검사공무원 성 명 소방경 장동화 (서명) 검사공무원 성 명 소방위 황중연 (서명)