	도봉소방서
수신	건축주 정병덕님 귀하
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 처리 알림(신축/16-94)

1. 평소 소방업무에 많은 관심을 가지고 협조하여 주신데 대하여

감사드립니다.

2. 귀하께서 제출하신 도봉구 ************* 건축허가 신청과 관련하여 관계 서류를 검토한 결과 다음과 같은 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니, 관련 시설을 적합하게 설치토록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : ************************

나. 건 축 주 : *********

다. 공사종별 및 용도 : 신축/복합(근생, 도시형)

라. 건물규모 : 지하0층/지상6층, 1개동, 연면적 714.5㎡

마. 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치, 간이스프링클러설비, 자동                                  화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구, 유도등, 가스                                  누설경보기

3. 안내사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조, 17조에 의하여 사전에 착공신고 및 감리자 지정 신고를 하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 진입 도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동설비 활용에 장애가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법 등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

	【이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 도봉소방서 예방과 ☎ 02-954-6722

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임 1. 건축허가동의 안내문 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	안성길		검사지도팀장	이승오		예방과장	10/19 최승달
협조자
시행	예방과-12889	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	3493-1813	/전송	3491-6119	/		/	부분공개(5)