투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 조사계획 재수정 보고

1. 관련문서

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 본부 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 알림』

다. 재난관리과-7434(2016.10.5.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림〮』

라. 재난관리과-6516(2016. 10.4)호『2016년도 강동구 지진방재 긴급구조종합훈련 기본 계획 보고(알림)〮』

2. 위 호와 관련 월동기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 『강동구 지진방재 긴급종합훈련』 참석 일정과 관련하여 아래와 같이 재수정 보고 합니다.

가. 기   간 : 2016. 10. 13 ~ 11. 08.

(10월 21일자(2팀-2회차) → 10월 19일자로 일정변경)

(11월 07일자(2팀-3회차) → 10월 21일자로 일정변경)

나. 점검대상 : 총 457개소(소화전454, 저수조3, 비소장치7)

다. 조사방법

○ 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저등

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를                                  나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

라. 활동방법 : 당번자(출장조치), 비번자(초과조치) - 4시간 이내

※소방행정과-26048(2013. 9. 17)〃교대제 근무자 소방활동 지침〃 참조

라. 감독자 : 센터장 지방소방위 김종성,

감독수리 : 1팀장 지방소방위 유평석등 팀장 3명

마. 안전책임자 : 팀장, 선임주임

바. 조 사 자   : 지방소방위 송은호등 15명

3. 행정사항 :  소방용수시설 조사자는 주차구획선 내 소화전 설치여부 및 노후소화전 점검결과등 조사결과를 각팀 용수 담당자에게 11.08일(화) 까지 제출

붙  임 : 1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 세부계획 일정 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치 여부 결과 보고(서식1)(서식2)

3. 전농 노후소화전 점검결과(2015년도)  끝.

담당자	이상근		3팀장	이봉춘		119안전센터장	10/19 代박태준
협조자
시행	전농119안전센터-5075	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화	02-2255-0119	/전송	02-2246-8119	/		/	대시민공개