문서번호	시설관리과-31872
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유효종		이상연	10/19 유인행
협 조	주무관			김선신
	주무관			송종봉
	주무관			오정훈
	주무관			이래운
	주무관			홍하나

아리수통합정보센터 근무일지(2016.10.18)

2016. 10

서부수도사업소 시설관리과

(기 전 팀)

아리수통합정보센터근무일지

근무일지 2016년 10월 18일 화요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근 무 시간	성 명	근 무 조
	09:00 ~ 18:00	김 선 신	일 근
	00:00 ~ 09:00	이 진 우	C 조
		구 왕 회
		조 춘 선
	09:00 ~ 18:00	남 민 호	A 조	교육:박병화 대직:구왕회
		박 병 화
	18:00 ~ 00:00	유 효 종	D 조
		이 원 열
		백 응 규
근무현황	1. 홍은3 외 12개소 무인가압장 운용일보 참조 (따로붙임) 2. 불광 외 23개소 증압펌프장 운용일보 참조 (따로붙임) 3. 능안 외 16개소 배수지 운용일보 참조 (따로붙임) 4. 가압장 유량일보 (따로붙임) 5. 구역 유량일보 (따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	주간 A조 (김선신, 남민호, 구왕회) - 공정감시, 영상감시, 서버실 통신모뎀 확인 및 유지관리. - 무인 자동원격 출입통제장치 작동 및 출입자 감시. (항시) - 공정감시 알람체크 및 가압장 및 배수지 증압펌프 운전점검. - CCTV 감시 가압장, 배수지 출입자 이상 유무 점검. - 수색배수지 2호 모터펌프 폴트 현장리셋 정상복구(13:40) - 와우산배수지 인입통합메인밸브조정 야간 D조 (유효종, 이원열, 백응규) - CCTV 감시 가압장, 배수지 출입자 이상 유무 점검. - 공정, 영상감시시스템, 서버실 통신모뎀 및 PLC점검. - 공정감시 가압장, 증압펌프 운전상태 및 배수지 수위 알람체크. - 와우산(배) 인입 통합밸브 보광(배) 수위와 비교하여 수시 조정. - 구역 및 가압장 일일유량 산출 및 일보작성(12:30~02:00)