함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보

1. 재난관리과-225(2016.01.12.)호 「2016년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단에서 관리 운용중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 통보합니다.

【소방용수시설 고장 현황】

연번	구분	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
1	지하식	제000309호	용산구 한강대로330	제수변 누수	사용 가
2	지하식	제001001호	용산구 한강대로 96길 26	스핀들 고장 및 관구밑 누수	사용 가
3	지하식	제001704호	용산구 한강대로 96길 35	제수변 누수	사용 가
4	지상식	제000734호	용산구 두텁바위로 13	몸통 배수불량	사용 가

붙임  소방용수시설 고장발생 복명서(지하식 309호) 1부

소방용수시설 고장발생 복명서(지하식 1001호) 1부

소방용수시설 고장발생 복명서(지하식 1704호) 1부

소방용수시설 고장발생 복명서(지상식 734호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	장세원		진압2대장	안용석		지휘2팀장	정상천		현장대응단장	10/19 최규태
협조자
시행	현장대응단-7998	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	201507157@seoul.go.kr	/	대시민공개