“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	지역경제과-41774		주무관	신성장동력팀장		지역경제과장		기획경제국장
			장유경	김경찬		김석래		전결 10/19 김용운
등록일자	2016.10.18.
결재일자	2016.10.19.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

- 2016년 하반기 -

특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 결과보고

2016.  10.   .

	강 남 구
(		지역경제과	)

- 2016년 하반기 -

특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 결과보고

우리부서 소관 특정관리대상시설에 대하여 유관기관, 민간전문가로 합동점검반을 구성하여 일제조사와 연계하여 안전점검을 실시하고, 그 결과를 보고함.

※ 근거:지역경제과-37552호(2016.9.13.) ‘2016. 하반기 특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 실시계획’

점검개요

□ 점검기간 : 2016. 9. 26(월) ~ 10. 7(금)

□ 점검대상 : 대규모점포, 전통시장, SSM 등 16개소

시설유형 (중소형건축물분야)		중점관리시설				재난위험시설
		소계	A	B	C	소계	D	E
판매시설	총계	16		1	15
	전통시장	5			5
	상점가	1			1
	대규모점포	7			7
	준대규모점포	3		1	2

□ 점검분야 : 건축, 기계, 전기, 가스, 관리 분야

□ 점검방법 : 합동점검반 편성 운영, 2개 기관 총 8명 참여

□ 반장 : 지역경제과 신성장동력팀장

□ 반원 : 6명〔민간외부전문가 2명(건축, 전기 각 1명), 신성장동력팀 4명〕

※ 가스분야 - 한국가스안전공사(1명)와 코원에너지서비스(1명)의 점검결과 활용

□ 점검내용 : 일제조사와 연계하여 분야별 점검 (공통 사항 포함)

□ 건축 : 건축법상 저촉여부

□ 기계 : 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 등

□ 전기  : 전기시설의 정상작동, 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부

□ 가스 : 가스차단기 등 정상작동 여부, 지하실의 환기 및 관리상태 확인 등

□  공통 :  비상연락망 등 재난관리체계 구축여부, 시설물 관리주체의 안전의식 상태 등

일제조사 및 안전점검 결과

□ 일제조사 실시 내용

□ 특정관리대상시설 변동사항(증·감) 파악 : 변동사항 없음

□ 기존 및 신규 특정관리대상시설에 대한 안전점검 후 안전등급평가

□ 안전 점검 지적내용 (세부 지적사항〔붙임1〕참조)

구분	점검기관	건수 (19)	지적사항	비고
건축 기계	민간전문가	3	▶시설노후화에 따른 외벽균열 등 조속한 보강이 필요한 시설 3개소************************* ▶그 외 시설은 대체적으로 지속적인 관찰을 요하거나 경미한 손상의 양호한 상태임	시장 재정비 사업추진등
전기	민간전문가	10	▶누전경보기 작동, 냉장고 미접지 등
기타	민간전문가	6	▶기계실 내 물건적치, 피난통로 미확보 등
가스	한국가스안전공사 코원에너지서비스(주)		▶적합 (한국가스안전공사 서울지역본부-4812, 2016.10.04.) (코원에너지서비스 제2016-B01851호, 2016.10.13.)
유지 관리	민간전문가 신성장동력팀		비상연락망구축, 소방계획, 안전점검 검사 이행여부 등 대체로 양호함

□ 조치사항

□ 경미한 사항 : 기계실 내 물건 적치 해소 및 피난통로 확보 등

□ 보수·보강 사항 : 시설주에게 통보

- 장기소요(3개월 이상) : 시장재정비사업 추진 등

- 단기소요(3개월 이내)  :  누전경보기 작동 부분 수리 및 접지 시설 미비한 곳 접지 등

행 정 사 항

□ 보수보강 대상 지적사항에 대해 시설관리자에게 이행명령 통보

□ 일제조사 및 점검결과는「재난관리업무포털(NDMS)」입력 관리

□  시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 이행 여부 확인

□ 특정관리대상시설 안전점검 시 지적사항이 발생하지 않도록 지속적 관리

붙임 : 2016. 하반기 특정관리대상시설 점검 결과. 끝.