문서번호	현장민원과-3169
보존기간	년
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	02/26 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(2.26)

2014.  2.  26(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.2.26(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	398	10	274	2	124
양 천 구	2	156		74	2	82
강 서 구	6	161	6	142		19
구 로 구	4	81	4	58		23

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	274	0	19	3	86	6	90	0	14	1	65
양천구	0	74		11		24		19		6		14
강서구	6	142		7	2	46	4	50		3		36
구로구	4	58		1	1	16	2	21		5	1	15

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	6	4	10	74	142	58	274
가옥 내	소 계	0	4	1	5	51	109	36	196
	화장실변기누수		2	1	3	33	59	11	103
	주방,부엌누수				0		4	5	9
	욕실,화장실배관				0	1	5	11	17
	보일러,온수배관		2		2	8	27	4	39
	수도꼭지고장				0	4	1	4	9
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	0	1	3	4	18	27	19	64
	수도계량기옆		1		1	10	13	7	30
	마당 수도 및 배관 노후			3	3	6	14	12	32
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	1	0	1	5	6	3	14
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆		1		1	5	4	3	12
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	82	19	23	124
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	7			7
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2			2	49	19	23	91
기 타				0	12			12