문서번호	여의도119안전센터-973
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장			결재
오경성	전부준	02/26 원건환
협 조

안전관리활동결과보고(기타출동,6293166)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 여의도119안전센터

일시	2014.2.25. (06:27~07:05)
장소	영등포구 여의도동 14-21번지 LG여의도에클라트(안전조치)
출동소방력	펌프차(전부준,박종철,오경성,이영길)
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동
미흡한점	- 오피스텔 10층에서 가스경보기가 울린다고 신고한 사항이며 확인한바 가스냄새없으며, 도시가스 출동직원과 자체 관리인에 인계함 (기계 오작동)
개선할점	- 가스누설여부 확인전 개폐장치 잠금