문서번호	시설보수과-1350
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	02/26 이규상
협조

정기점검보고서

(선유고가차도 : A1~P4)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 선유고가차도(A1~P4))

시설물개요	교량 : L = 432m 옹벽 : L = 228m	법정구분 1종		상태등급 B등급	준공년도 : 1991.12
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			천석기
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			천석기
			시설7급			전재형

○ 점검일시 : 2014. 2.25(화)

○ 점검구간 : A1～P4

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 1개소

위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
A1~P1 연결부	A1~P1 연결 하부 코핑부 강재 부식	0.3×2		2014 일상유지보수공사로 보수예정

○ 현황사진

끝.