함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 조류경보제 시행계획 알림

1. 물관리정책과-2785(2014.2.24.)호와 관련입니다.

2. 우리시 「2014년 조류경보제 시행계획」을 <붙임>과 같이  알려드리오니, 동 계획의 경보기준, 경보단계별 조치사항을 참조하여 조속히운영매뉴얼 등 을 보완하고, 평소 수질관리는 물론 경보발령시 조치사항의 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

<조류경보제 요약>

○ 조류경보 발령기준

구분	항목		주의보	경보	대발생경보
조류 경보	클로로필-a	(ng/㎥)	15이상	25이상	100이상
	남조류	(세포/mL)	500이상	5,000이상	106이상
냄새 경보	지오스민	(ng/L)	20이상	500이상	1,000이상
	2-MIB	(ng/L)	20이상	50이상	100이상

○ 경보단계별 조치사항(물재생센터 관련사항)

구분	주의보	경보	대발생경보
서울시	수질시험 주2회 이상 하천순찰 및 배출업소 관리 강화	수질시험 주2회 이상 배출업소 단속 조류제거 및 펜스설치	수질시험 주3회 이상 하수처리시설 단속 조류제거선 가동
물재생센터	방류수 관리 강화	방류수 관리 강화	방류수 관리 강화

붙임 : 2014년 조류경보제 시행계획.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	02/26 김병위
협조자
시행	물재생시설과-2528	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 덕수궁길15(서소문1동) 8층 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	대시민공개