	강서소방서
수신자	강서소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	공기호흡기용 충전기 고장발생 보고

1. 우리 119안전센터에서 관리운용중인 공기호흡기용 충전기가 고장 발생하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

가. 시 설 명 : 발산119안전센터 공기호흡기용 충전기

나. 발생일시 : 2014. 02. 27.

다. 고장내역 : 흡배기 밸브 및 피스톤링 작동불능 등 노후에 따른 고장

라. 조치의견 : 자체수리 불가하며 전문업체 수리의뢰 요망.  끝.

	발산119안전센터장
★담당자	이원희		2팀장	김용석		센터장	02/27 김종규
협조자
시행	발산119안전센터-854	(		)	접수		(		)
우	157-827	서울 강서구 강서로 329	/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/	lwh3411@seoul.go.kr	/	대시민공개