함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	유량계 설치 요청(독산1중블록 공급라인)

1. 급수운영과-4030(2014.02.26.)호 독산1중블록 공급량감축 특별 추진사항 중간보고와 관련입니다.

2.  독립 유량계 없이 간접 유량측정방식으로 관리되고 있는 동 블록에 대한 실제 공급량을 파악 대책을 검토코자 하오니 아래 위치에 유량계(포터블)를 설치하여주시기 바랍니다

가. 위       치  : 금천구 독산3동 953-1호 앞

나. 구경 및 재질 : D300㎜, DCIP

다. 설치 요청일  : 2014.03.10일까지

라. 현장사진 및 위치도

유량계 설치요청 위치	구형변실 내부	설치 위치도

첨부 : 공급량감축 추진계획 보고서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	정헌석		주무관	강동길		급수운영과장	02/27 장시명
협조자
시행	급수운영과-4141	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	hundol@seoul.go.kr	/	대시민공개