	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 등 계획

1. 관련문서

○. 현장지휘대-1827(2014.2.20.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 .정비계획 보고(알림)』

○. 현장지휘대-1855(2014.2.21.)『소방차 통행곤란지역 소방안전대책보고(알림)

2. 위와관련 2014년 상반기 소방용수시설 일제조사(정밀점검 ) 및 소방안전지도 자료현행화 (대원인지도 강화)에 따른 소방차량 통행곤란지역 일제조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014.03.04 ~ 03.21 (18일)

나. 대  상

○ 소방용수시설482개소(비상소방용수1개소 포함(안양천 광명대교 밑)

- 소화전464, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치함14, 비상소방용수 1

○소방차량 통행곤란지역 5개소

- 구로구 구로동로 5길 일대(가리봉동 26-21)

- 구로구 도림로 10길 일대(구로동 791-55)

- 구로구 우마1길 일대(가리봉동 107-5)

- 구로구 남부순환로 105다길 일대(가리봉동 135-22)

- 금천구 두산로 3가길 20일대(가산동 237-57)

다. 조사자 : 총39명 ( 조사자 : 36명, 감독자 팀장 : 3명)

라. 안전책임자 : 조별 선임자

마. 조사방법

○ 비번자 출동대기 후 주간 근무자 일제조사(정밀점검)

○ 소방용수시설 조사시 소방차량 통행 곤란지역 병행실시

바. 조사내용

○ 현장지휘대-1827(2014.2.20.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 .정비계획 보고(알림)』참조시행

○ 현장지휘대-1855(2014.2.21.)『소방차 통행곤란지역 소방안전대책보고(알림) 참조시행

3. 행정사항

가. 본 업무를 수행시 안전사고 방지 및 업무철저

나. 비상소방용수는 3월 4째주 주간 근무자가 펌프차량을 이용하여 점검후 비상 소방용수시설 관리카드 정비

다. 일제조사·정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 조사·정비의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력하고 장애물제거 등 필요시 관련부서에 보고

라. 급격한 소화전 개·폐는 적수가 발생될수 있으므로 민원이 발생되지 않도록 할것

마.교육 및 기타 사항으로 일제조사 계획 일정에 맞게 시행할 수 없을 경우 3월중 실시할 것

바. 점검결과는 붙임 서식에 의거 2014. 4. 3(목)한 보고

붙  임 : 1. 2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비계획 1부.

2. 2014년 해빙기 소방용수시설 일제조사(보고서식) 1부.

3. 2014년도 조사일정 (보고서식) 1부.

4. 비상 소방용수시설 관리카드(공단) 1부.

5. 일제조사 조편성 및 조사일정 1부.

6. 소방차량 통행곤란지역 소방안전대책 1부.  끝.

★담당자	장재익		2팀장	전관석		센터장	02/27 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-904	(		)	접수		(		)
우	152-878	서울특별시 구로구 디지털로34길 56 (구로동 )	/
전화	02 - 855 - 0119	/전송	02 - 837 - 7119	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개