문서번호	운영과-948
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
김갑환		02/27 서한호
협 조
	주무관		김병찬

수질자동측정기 시약구매 계획

(브롬화칼륨 등 7종)

2014. 2

운 영 과

수질자동측정기 시약 구매계획

□ 구매 목적

❍ 정수장 공정 수질감시에 활용되는 수질자동측정기 운영에 필요한 시약을

구매하여 수질자동측정기를 최적 가동상태로 유지하여 깨끗하고 맛있는

수돗물 생산에 기여

□ 구매 계획

❍ 구매현황 및 구매량

물품명	규 격	단위	구매량	재고	월사용량	비고
･브롬화칼륨	1급, 99%, 1Kg	EA	28	14	6	약7개월분
･초산	1급, 99.5%, 1Kg	EA	5	9	2	″
･무수초산나트륨	1급, 98.5%, 1Kg	EA	1	13	2	″
･CL-17 시약	･ Free Chlorine Buffer(473ml) ･ Free Chlorine Indicator(473ml) ･ DPD Compound(24g)	SET	9	33	6	″
･pH4 완충액	pH4.00±0.02(25℃), 1L	EA	6	15	3	″
･pH7 완충액	pH7.00±0.02(25℃), 1L	EA	15	6	3	″
･황산용액(1N)	factor = 1.000±0.005(20℃), 1L	EA	9	12	3	″

□ 금번 구매

❍ 건    명 : 수질자동측정기 시약(브롬화칼륨 등) 7종 구매

❍ 소요금액 : 약 190만원

❍ 구매방법 : 신용카드 구매

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비, 일반재료비

□ 보고자 의견

소요비용이 소액이며, 일부 시약(브롬화칼륨)의 경우 재고가 약 2개월분

으로 2개업체 이상의 견적을 받아 신용카드 구매하여 수질자동측정기 유지

관리에 철저를 기하고자 합니다.  끝