문서번호	기전과-1418
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
이은석		02/27 국중진
협 조
	주무관		채희준

CCTV용 PC 고장발생 보고

(답십리지하차도, 상황실)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  2.

성동도로사업소

(기 전 과)

답십리 지하차도외 1개소 CCTV운영 PC고장 보고

답십리지하차도와 상황실에 시설되어 있는 CCTV용 PC의 고장이 발생하였기에 내부 부품을 교체하는 등 정상기능을 회복하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ CCTV운영 PC 고장 현황

시설별	용도	본체			비 고
		제조사	모델명	제조일자
답십리 지하차도	CCTV원격감시	삼성전자	DB-P45	2005.12
상황실	CCTV원격감시	삼성전자	DM-V60	2006.12

□ 고장개요

○ 고장일시 : 답십리 지하차도 - 2014.02.26.(수)

상황실         - 2014.02.25.(화)

○ 고장증상 : 노후로 인한 과부하로 현장 CCTV 감시 불능

○ 점 검 자 : 답십리지하차도 근무자 – 지방전기운영7급 박은영

상황실 근무자        – 지방기계운영7급 최종수

□ 보고자 조치의견

○ 고장PC 긴급정비

- 전문 PC업체에 부품교체 등을 요구하여 교체 예정

○ 장기사용으로 노후된 지하차도 관리실의 CCTV운영 PC 점검

○ 2014년 수방기간 도래전 CCTV영상의 정상 수신을 위해 PC본체 정비를 완료하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 답십리지하차도 현장보고서 1부

2. 상황실 현장보고서 1부. 끝.