	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획******

1. 관련근거

○ 예방과-2023(14.02.14)호『소방특별조사 조치명령서』

2.  소방시설 조치명령기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 실시하고자 합니다.

대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	관련법규
			확인기간
**** ***********	경보설비 피난설비	-1층설치된 수신기 바닥으로부터 높이가 0.8m이상 1.5m이하에 설치요함 -2층 통로유도등 미점등 점등토록 보완요함	2014.02.28	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조
			2014.02.28
			2014.02.28
			2014.02.28

. 끝.

담당자	백종기		검사지도팀장	신동용		예방과장	02/27 강성완
협조자	담당자	윤현진
시행	예방과-2627	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	32355@seoul.go.kr	/	부분공개