문서번호	시설과-1008
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	시설과장
김기성		강지식	02/27 한성현
협조

당직실 CCTV 컴퓨터 고장 및 정비

2014.2

서부공원녹지사업소

시설과

당직실 CCTV 컴퓨터 고장 및 정비

당직실 내에 설치된 CCTV 컴퓨터 고장으로 실시간 감시 및 녹화에 어려움이 있어 이를 정비하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□  시설현황

구 분	당직실 CCTV 컴퓨터	비고
제조회사	삼성 DM-C210	난지천.하늘공원. 무인자전거 녹화용
설치대수	1대
설치년도	2010

□  점검내용

○ 점검일자 : 2014. 2.26~27

○ 점 검 자 : 전기.통신 담당자 자체 점검

□  점검결과

○ 문제점 및 조치계획

- CCTV 컴퓨터 메인보드 및 네트워크 어뎁터 불량

- 네트워크 이상으로 인터넷을 연결할수 없어 순차감시 및 녹화중지 상태

- 컴퓨터 제조업체에 의뢰하여 출장 AS 후 정비.

□  현장 사진

당직실 CCTV 컴퓨터	제조회사 및 제원

□  행정사항

○ 일상경비로 집행

○ AS 관련하여 선견적이 어려워 수리완료 후 견적 및 비용 처리.

○ 예산과목

-서부공원녹지사업소 산하공원유지관리.일반운영비.사무관리비(201-01)