음수대 미설치 물탱크학교 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	02/27 김규복

대시민공개

	명에 의하여 음수대 미설치 물탱크학교에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2. 27
복 명 자 : 주무관 김 태 현

□ 검사일시 : 2014. 2. 27

□ 검 사 자

- 주무관 윤성호, 이위복, 김태현

□ 검사대상

- 음수대 미설치 물탱크학교 27개소

- 검사완료 : 7개소

- 총 검사완료 : 27개소

□ 검사방법 및 검사항목

- 학교에 방문하여 수돗물의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기(잔류염소), 탁도계(탁도),

수질측정기(pH,철,구리)를 이용하여 5항목 수질검사

□ 검사결과

- 은석초등학교, 동국대부속여자고등학교, 동국대부속중학교, 동국대부속고등학교, 자양초등학교, 경복초등학교, 자양고등학교 수질검사결과 기준 이내로 적합하였음

- 동국대부속중학교와 동국대부속고등학교는 별도 검사대상이었으나, 현장 확인결과 동일 건물, 동일 물탱크를 사용하는 곳으로 확인되었음

□ 의견 및 조치시항

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 성적서를 배부하고 수질검사결과에 대하여 설명하였으며, 추후 아리수 수질에 대하여 문의사항이있을 경우에는 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. 끝.