문서번호	예방과-10645
결재일자	2017.4.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	예방팀장	예방과장	소방서장
김용열	김재근	이재출	04/26 김현
협 조

건축허가신청에 따른 협의 검토결과 보고서

[광진구 중곡동 30-8/의료복합단지 2단계]

광진구청 건축과-11038(2017.4.14.)호『공용건축물 협의신청에 따른 업무 협의(중곡동 30-80 의료복합단지 2단계)』와 관련입니다.

위와 관련 건축하가 신청에 따른 협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 4. 26.

검토자 : 소방위   성명 : 김 용 열

건 명	건축허가신청에 따른 협의 검토결과 보고서 [광진구 중곡동 30-80/중곡동 의료복합단지 2단계]
가. 동의요구내용 [신축-건축허가신청]			기 허 가	-
사 업 명	중곡동 30-80 의료복합단지 2단계		소 재 지	광진구 중곡동 30-80
구 조	철근콘크리트조, 지하2/지상20층, 건축면적 6,082.24㎡, 연면적 52,221.98㎡, 1개동
용 도	복합건축물(업무시설, 판매시설, 노유자시설)
공 사 종 별	신 축	사업주체	***********
적용소방시설	소화설비: 소화기구,옥내소화전,,스프링클러,청정소화약제 경보설비: 자동화재탐지,시각경보기,비상방송,자동화재속보,가스누설경보기 피난설비: 유도등,비상조명등,피난기구(완강기,구조대), 소화용수설비: 상수도소화용수설비 소화활동설비: 제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비
검 토 사 항	○ 적용소방시설 소방관계법령에 적법하게 설계됨. ○ 피난·방화시설 적정함. ○ 소방차량 진입 및 부서 가능함.
주요변경내용	해당없음
나. 검토결과 : 위 대상은「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조」규정에 의거 “건축허가 등의 동의대상물”로서「동법 시행규칙 제4조 제2항」규정에 의한 소방시설 설치 계획서 등 첨부서류 검토한 바 소방관련법률 규정에 적법하므로 관할 구청에 동의 통보하고자 합니다.

끝.