문서번호	교통운영과-8235
결재일자	2017.4.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
강민우		백승학	04/26 강진동
협조
	실무사무관		백성현

교통신호제어용 차량검지기 설치공사(연간단가)

기성부분(1차) 준공검사 결과보고

2017. 4

교통운영과

「교통신호제어용 차량검지기 설치공사(연간단가)」

기성부분(1차) 준공검사 결과보고

2017년 교통신호제어용 차량검지기 설치공사(연간단가)의 1차 기성부분 준공검사 실시결과 보고임

□ 공사개요

❍ 사 업 명 : 교통신호제어용 차량검지기 설치공사(연간단가)

❍ 계약번호 : 20170*******00

❍ 계약업체 : ㈜유앤후레쉬 대표 우재명

❍ 계약기간 : ’17.02.15. ~ ’17.12.31

❍ 계약금액 : 금284,196,430원

□ 준공금액

❍ 금회 준공금액 : 금18,280,000원

(단위: 원)

a. 계약금액	준공금액		d. 잔액(=a-c)
	b. 금회준공(1차)	c. 준공합계
284,196,430	18,280,000	18,280,000	265,916,430

□ 검사개요

❍ 공 사 명 : 교통신호제어용 차량검지기 설치공사(연간단가)1차

❍ 공사기간 : ’17.03.15.~04.13.(30일)

❍ 검사일자 : ’17.04.25.

❍ 검사내용 : 검지기 설치상태 및 작동상태,충진상태,물량,공사사진 등

❍ 검 사 자 : 공업5급 백승학, 공업9급 강민우

❍ 입 회 자 : ㈜유앤후레쉬 현장대리인 백석진

□ 대상지점

연번	교차로명	위치	용도	채널
1	잠실대교남단	남	앞막힘대기	3,4번
2	원당초교	서	앞막힘대기	1,2번

□ 검사결과

연번	검사내용	검사결과
1	지정된 차로 검지기(8각) 설치상태	적정
2	검지기 충진상태	적정
3	리드인, 휘더선 컷팅상태 및 컷팅깊이	적정
4	측구 설치상태	적정
5	터미널 및 라인타이 부착상태	설치
6	제어기 내부 점유상태	정상
7	센터간 정보 수집상태	정상
8	설치물량 확인	정상

□ 보고자 의견

❍ 검사결과 적정 시공 되었기 기성1차 준공처리 하고자 함

붙  임 : 1) 현장검사 사진

2) 준공서류 1식.  끝.