	노원소방서
수신	박용남(11933 경기도 구리시 안골로86번길 16-5 )
(경유)
제목	소방차 출동사실 확인서

1. 노원소방서 예방과–6205 (2017.04.25.)호『출동사실 확인 방문민원 접수』와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련하여 중계동 유경데파트 지하5층 전기실 변압기 터짐 신고 접수로 출동한 사실이 있어 출동 사실 확인서를 발급합니다.

가. 출동일시 : 2017. 04. 08.(토) 17:47분경

나. 출동장소 : 서울 노원구 한글비석로232(중계동 364-17) 유경데파트

다. 출동차량 및 인원 : 소방차량 20대, 인원 62명

라. 사고개요 : 지하 5층 전기실 내부 감지기 오작동으로 인한 이산화탄소 소화설비가 작동됨

마. 민 원 인 : 박용남(유경데파트 시설팀장)

바. 발급사유 : 보험회사 제출용  끝.

	노원소방서장
★담당자	조승현		지휘3팀장	박규상		현장대응단장	04/26 代이안재
협조자
시행	현장대응단-3207	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	978-8119	/전송	979-6119	/	gump45@seoul.go.kr	/	부분공개(6)