투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기전설비과장
(경유)
제목	수방용 양수기 현황제출(강서)

1. 기전설비과-1650(’17.4.18.)호와 관련입니다.

2. 2017년 수방업무와 관련하여 우리안내센터에서 보유중인 뻘 제거용 양수기

현황을 아래와 같이 제출합니다.

가. 양수기 보유현황

부서명	폄프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (m/min)	사용 유류	호스 구경 (mm)	보관 장소	이동시 필요장비	전화번호	담당자	운전 상태
강서 안내 센터	엔진	1	5.0	30	0.45	경유	80	경운기 보관소	경운기	3780-0622	오은경	양호
	엔진	1	5.0	30	0.09	경유	50	“	경운기	3780-0622	오은경	양호
	엔진	1	4.8	23	1.1	휘발유	80	창고	전기차, 경운기	3780-0621	한상우	양호
	엔진	1	3.8	26	0.95	휘발유	80	창고	전기차, 경운기	3780-0621	한상우	양호
	엔진	1	4.2	27	1.05	휘발유	80	창고	전기차, 경운기	3780-0621	한상우	고장 (YAMAHA HP50C)

끝.

	강서안내센터장
주무관	오은경		강서안내센터장	04/27 안흥순
협조자
시행	강서안내센터-896	(		)	접수		(		)
우	07518	서울특별시 강서구 양천로27길 279 279-23 (방화동) 강서안내센터	/
전화	02-3780-0622	/전송	02-3780-0620	/	topjigi@seoul.go.kr	/	대시민공개