문서번호	시설관리과-12644
결재일자	2017.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
전진영		한상근	04/27 허준행
협조
	주무관		이훈재

단수작업 계획서 (장위동 66-156번지외 3개소 주변일대)

2017.4

중부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획 서

1.  2017년 종로,성북 관내 상수도 시설물 공사 관련임.

2.  상기 대호와 관련한 시설물 공사 시행을 위해 단수계획을 보고합니다.

2017. 04. 26

공 사 명	2017년 종로,성북 관내 상수도 시설물 공사
단수일시	2017.04.27.~28.(목~금) (오전10:00~ 오전12:00), (오후 13:00~17:00)
공사위치	장위동 66-156번지외 3개소 주변일대
공사개요	노후밸브교체 4개소
공사사유	노후밸브 정비
단수지역	장위동 66-156번지외 3개소 주변일대
단수세대	30~40세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 한상근 직반장 : 제수변조절 김순기 장세현	고명천
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

보고자 : 지방시설서기 8급  전진영(인)