등록번호	도로시설과-6581		★주무관		도로관리팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2017.4.27.
			안태훈		심희원		소철호		전결 04/27 이우룡
결재일자	2017.4.27.
공개구분	대시민공개
			협 조
『2017년 국가안전대진단』 도로시설물 점검 결과보고
안전건설국 도로시설과

“2017년 국가안전대진단” 도로시설물 점검 결과보고

“2017년 국가안전 대진단” 도로시설물에 대한 안전점검을 실시 후 점검결과 보고와, 신속한 정비를 시행하여 안정성 확보 및 재난 안전사고 예방

□

추진근거

◇ 2017년 국가안전대진단 도로시설물 점검계획

: 도로시설과-2033(2017.02.09.)

□

점검개요

□ 점검기간 : 2017.02.10. ~ 03.31

□ 점검대상 : 도로시설물 39개소(중점 35, 재난 4)

계		지하차도		지하보도		보도육교		옹벽		인공데크		방음벽
중점	재난	중점	재난	중점	재난	중점	재난	중점	재난	중점	재난	중점	재난
35	4	1	-	13	-	3	-	12	-	-	4	6	-

□ 점검방법 : 도로관리팀장 외 4명

□ 중점 점검사항

○ 도로시설물 : 지반 침하, 균열, 전도 등 시설물 변형 및 타일, 도장, 누수, 배수시설  등 관리 상태

○ 옹벽, 축대, 절개지 : 노후 위험 축대 및 옹벽의 배부름 및 토사

함몰, 배수구멍 기능 유지 상태 등

○ 기타 안전사고 위험요인

□

점검결과

□ 세부점검내용

구분	시설물명	지적사항	조치사항	점 검 일	비고
지하 보도	서울역앞	․ 특이사항 없음	-	2017. 3.20
	서울역우체국앞	․ 특이사항 없음	-	“
	남산입구	․ 특이사항 없음	-	“
	남대문	․ 특이사항 없음	-	“
	덕수궁	․ 특이사항 없음	-	“
	한국은행앞	․ 특이사항 없음	-	“
	중앙우체국앞	․ 특이사항 없음	-	“
	회 현	․ 핸드레일 탈락	2017년 4월 보수완료	“
	충 무	․ 특이사항 없음	-	“
	염 천	-	-	-	폐쇄
	남5가	․ 특이사항 없음	-	-	기능 상실
	광희문	․ 특이사항 없음	-	-	기능 상실
	신당5동	․ 특이사항 없음	-	-	기능 상실
	소공동	․ 특이사항 없음	-	-
지하차도	쁘렝땅	․ 특이사항 없음	-	2017. 3. 2
보도육교	충무초교앞	․ 특이사항 없음	-	2017. 3. 2
	남산입구	․ 특이사항 없음	-	“	철거중
	숭의․리라초교앞	․ 특이사항 없음	-	“
옹벽	계성초교앞	․ 특이사항 없음	-	2017. 3. 7
	장충중․고입구	․ 특이사항 없음	-	“
	동국대앞	․ 특이사항 없음	-	“
	버티고개 (용산→중구)	․ 특이사항 없음	-	“
	버티고개 (중구→용산)	․ 특이사항 없음	-	“
	광희문교회앞	․ 특이사항 없음	-	“
	금호여중맞은편	․ 특이사항 없음	-	“
	금호여중앞	․ 특이사항 없음	-	“
	회현시범아파트 앞	․ 특이사항 없음	-	“
	버티공영주차장 맞은편	․ 특이사항 없음	-	“
	금호터널 입구	․ 특이사항 없음	-	2017. 3. 7
	동대문중앙교회 앞	․ 특이사항 없음	-	“
방음벽	흥인초교 앞	․ 특이사항 없음	-	2017. 3. 9
	성동고교 앞	․ 특이사항 없음	-	“
	남산3호터널입구	․ 찌든때로 세척필요	․ 4월 29일 세척예정	“
	남산1호터널 입구			“
	삼익아파트 앞			“
	광희초교 앞	․ 특이사항 없음	-	“
인공데크	진양상가	․ 보수공사중	서울시 역사도심재생과	2.23, 3.23
	신성상가
	청계상가	․ 시설물 전반적 노후	·국제공모설계중 (서울시 역사 도심재생과)	2.23, 3.23
	대림상가

□ 향후 추진계획

○ 지하보도 및 방음벽에서 지적된 사항은 2017년 도로시설물 유지보수공사업체에 작업지시하여 보수완료 하였으며, 시설물 전반에 대한 점검결과 대체적으로 양호한 상태 임

○ 인공데크의 경우 청계·대림상가는 보수공사 중이며, 시설물이 전반적으로 노후된 진양·신성상가는 서울시에서 국제공모 설계 진행중 임

○ 진양·신성상가의 경우 전면 보수공사전 이라도 긴급보수가 필요한  사항(콘크리트 탈락 및 철근노출 등)이 발생되면 시설물 유지보수공사업체(연간단가) 활용 즉시 보수처리하여 시설물안전관리에 최선을 다하고자 함.  끝.