문서번호	치수과-1691
결재일자	2017.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		신용철	04/27 박상돈
협조

『한강공원 나들목 신설(증설) 기본 및 실시설계』

자문회의 개최결과 보고

2017. 4

『한강공원 나들목 신설(증설) 기본 및 실시설계』

자문회의 개최결과 보고

한강공원 나들목 신설(증설) 기본 및 실시설계에 대한 자문회의 개최결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

❍  일  시 : ‘17. 4. 26(수) 10:30 ~

❍  장  소 : 본부 2층 대회의실

❍  참석자 : 총 18인

- 외  부(8) : 김태흥(바우컨설탄트 전무), 박윤제(에스큐엔지니어링 사장)

이대영(한국건설기술연구원), 선점수(이베스트엔지니어링 대표)

강상우(일신이앤씨 상무), 엄기창(마포구청 치수과장)

이재호(송파구청 치수과장), 김연섭(강동구청 치수과장)

- 내  부(4) : 시설부장, 치수과장, 담당자 2인

- 용역사(6) : 책임기술자 외 5인

❍  주요 자문내용

- 신설(증설) 나들목 토피 부족에 따른 구조안정성 검토

- 제내·외지 진․출입로 교통개선계획 검토

- 이중갑문(권양기) 시공방안 검토

□ 주요 자문의견

참석위원 의견

❍  김태흥 전무 (구조)

- 망원나들목 인근 지장물(하수암거, 북부간선도로 교각) 근접시공에 따른 안전확보 대책 등을 세부적으로 검토하기 바람.

- 석촌나들목 종단경사(S=10.56%)가 장애인편의증진보장법률의 종단경사(8.33%)를 상회하므로 개선방안을 검토하고 불가시에 사유를 명확히 명시바람.

- 각종 공법적용시 경제성에 대하여 검토를 하기 바람

❍  이대영 수석연구원 (토질)

- 망원나들목 지반조사 기존데이터를 활용시 주변 지반변동 사항(공사 등)을 면밀히 검토후 활용하기 바람.

- 현재 광진교 남단 나들목 주변은 하수암거 공사가 진행중에 있으므로 나들목 공사에 따른 영향이 최소화 될수 있도록 방안을 검토필요.

- 나들목 구조물 등 뒤채움시 지반침하 방지를 위한 다짐도 확보 검토 요망

❍  선점수 대표 (기계)

- 와이어드럼의 경우 최대수압 시 자중에 의한 하강가능여부 검토하여 설계에 반영필요.

- 갑문의 유지관리 효율성을 높이기 위해 도장방법 검토요망.

❍  강상우 상무 (교통)

- 망원, 석촌 나들목은 보행자와 차량나들목 분리로 인해 중첩되는 구간이 발생되므로 안전 확보를 위한 시설 등 도입 검토 필요.

- 광진교 남단 나들목은 소형차량 통행을 위한 시설이므로 대형차량 통과를 사전에 방지할수 있는 안내판 등 안전시설 도입 필요.

❍  김윤호 (마포구청 기전팀장)

- 이중갑문 CCTV 설치필요(펌프장 및 상황실 감시가능토록)

❍  조영환 (송파구청 기전팀장)

- 석촌나들목 증설은 현재 추진중인 동남권국제교류복합지구개발 및 올림픽대로 지하화(램프개선 등) 사업이 인접지역에서 진행중인바, 나들목 신설(증설)과 연개성을 검토하여 한강접근성 개선방안에 대한 대책수립요망.

- 석촌나들목 차량통행으로 인한 주민들의 불편 민원이 발생할수 있어 주민설명회 등 의견수렴 필요.

❍  정찬호 (강동구청 기전팀장)

- 신설 나들목 통과 후 선사로 합류지점은 차량들의 상호 교차로 인해 사고 위험이 높은 것으로 판단되어 안전대책 검토필요.

- 이중갑문 설치 위치는 개폐의 편의를 위해 제내지에 설치요망

- 관리용 계단 및 감시용 설비 설치요망

서면자문 의견

❍  박윤제 사장(구조)

- 신설나들목 구조물 상부 낮은 토피를 고려하여 고속화도로 안전대책 수립

- 나들목 설치에 따른 한강공원 접근성은 향상될 것으로 파악되나, 보행자와 차량 나들목이 인접하여 설치되므로 안전사고 방지를 위한 계획수립 필요

□ 행정사항

❍  자문의견 조치

- 위원별 제시된 의견에 대해 용역사는 반영여부 검토 및 조치계획서 작성

❍  자 문 비 : 용역사에서 지급 (용역 계약서 반영)

- 자문 참석위원 4인 : 2시간 이내 자문 (200,000원/인)

- 서면 참석위원 1인 : 자료검토 및 의견서작성 (100,000원/인)

- 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설부대비 (100-401-03)

붙 임 : 1. 참석자 서명부 및 자문 의견서 각 1부.

2. 자문회의 개최 전경 1부. 끝.