“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	월계2(인덕마을) 주택재건축사업 구역 임시폐전 소화전 이설 설치에 따른 검수 계획 알림

1. 관련 근거

가. 재난관리과-3501(2016.06.03.)호 『월계(인덕마을) 주택재건축사업에 따른 소방용수시설 임시폐전 알림』

나. 재난관리과-1952(2017.03.28.)호 『월계2(인덕마을) 주택재건축정비사업 중 소화전 이설예정지 변경 알림』

다. 화진건설2017-0425호(2017.04.27.)호 『월계2(인덕마을) 주택재건축정비사업관련 소화전이설공사 완료 및 검수요청』

2. 위와관련 우리서 관내 월계2(인덕마을) 주택재건축사업 구역내 임시폐전 소화전이 이설설치 완료 통보됨에 따라 다음과 같이 검수를 지시하니 현장대응단 및 각 119안전센터는 이상 유무를 철저히 확인 검수하여 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2017. 4. 28.(금) ~ 5. 4.(목)

나. 대    상 : 소화전 21개소(붙임3 참조)

다. 검 수 자 : 현장대응단 및 각119안전센터 소방용수 담당자

라. 검수방법

○ 소방용수시설 제수변 및 외부상태 이상 여부

○ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 이상여부

○ 수압 및 정상출수 여부

○ 작동 및 공사 포장등 마무리 상태 확인 등

마. 결과 보고 : 2017. 5. 4.(목)한 – 붙임5,6.참조

바. 행정사항

○ 이설된 소화전 중 관할이 변경된 해당부서는 119행정정보시스템에 신규로 각종 기재사항(전경사진 및 위치도 포함) 등을 소방용수시설 프로그램 입력 철저

○ 119행정정보시스템 입력 후 결과 보고시 화면 캡쳐후 제출

○ 월계119안전센터는 관할이 변경 된 이설소화전은 119행정정보시스템에 삭제

○ 이설검수 대상에 대한 확인점검시 외부(전경), 내부, 출수사진을 촬영하여 소방용수시설 관리시스템에 철저히 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 이설 소화전 공사 완료 사진 1부.

2. 소화전 위치도 1부.

3. 전체 소화전 이설 예정지 1부.

4. 소방용수시설(소화전)점검착안사항 1부.

5. 이설 소화전 검수결과보고서 1부.

6. 소방용수시설 신설 및 보수완료 검수 결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	최효섭		대응총괄팀장	조경현		재난관리과장	전결 04/28 김송삼
협조자
시행	재난관리과-2734	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) (하계동)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개