투표소 소방안전점검표

검사일시 : 2017.5.2.(화) 14:00~15:00

1. 조사대상

대 상 명	우이초등학교(1층 돌봄교실 2)			전화번호	991-7532
소 재 지	삼양로99길 36	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근조 4/1층 연면적 13,877.71㎡ 중 1층			소방안전관리자	박대요

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무 적정함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 발견하지못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항 발견하지 못함
④ 소방시설(필요 시)	적정하게 유지관리됨
⑤ 피난시설(필요 시)	통로상 장애물 적치행위 않토록 지도

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	★담당자		3팀장		119안전센터장
	이종호		이희묵		05/02 박희기
협조