야간공사 현장감독 결과 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이슬	유명은	05/02 김정수

	명에 의하여 “목1동외17개동 상수도공사(2차)”지역업무 수행 중, 상수도관 이설 야간공사 현장감독하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 5. 2.
보 고 자 : 지방시설서기 성명 : 이슬

보 고 내 용
건 명	목1동외17개동 상수도공사(2차) 야간공사 현장감독 결과 보고('17.4.30. 일요일 )
내용	- 위 치 : 양천구 신정동 871-30번지 일대 - 공사내용: 사유지내 강관(D=150mm) 노후화로 누수가 발생하여 상수관을 이설함. - 점검내용 : 다용도밸브(D=150mm) 신설 및 직관(D=150mm) 부설 확인 - 점 검 자 위생7급 남한석, 기계6급 이성실 시설7급 주은선, 시설7급 이상욱, 시설8급 이슬 - 점검시간 :‘17.4.30.(일) 00:00 ~ 06:00
비 고

끝.