투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	#2처리장 약품 투입설비 개선 요청(협조)

1. 운영과-3734(2017.04.28.)호와 관련입니다.

2. 우리센터 #2처리장 약품 투입설비는 하수처리 고도화 공사 시 설치한 간이투입  시설로서 유량 및 수질 변동에 따른 실시간 제어 및 감시가 불가하여 개선이 필요하다고 사료되니 붙임을 참조하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설 : #2처리장 약품 투입설비

나. 위    치 : #2처리장 생물반응조 말단

다. 보완내용 : 유량 및 수질 계측값 연동, 중앙제어 및 감시기능 추가 등

붙임  #2처리장 약품 투입설비 개선계획 1부.  끝.

	운영과장
주무관	장래현		운영과장	05/02 정종기
협조자
시행	운영과-3864	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개