상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 보수공사완료에 따른 검수요청(갈현동 469-6외 4개소)

1. 상수도 행정업무에 적극 협조하여 주시는 귀서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀서에서 의뢰된 소방용수 보수 요청사항에 대한 조치 내용을 아래와 같이 알려드리오니 이상 유무를 확인하여 주시기 바랍니다.

연번	위치	용수번호	형식	의뢰 내용	정비 내용	공사 근거
1	은평구 서오릉로 162 (갈현동 469-6)	316005	지하식	지하식소화전 관구 스핀들 고장	지하식 소화전 교체	재난관리과-2125 (‘17.3.27.)
2	은평구 연서로17길 26-9 (갈현동 504-10)	316125	지하식	지하식소화전 관구 스핀들 고장	지하식 소화전 교체	재난관리과-2403 (‘17.4.4.)
3	은평구 갈현로 229-15 (갈현동 504-10)	316030	지하식	지하식 소화전 관구스핀들 고장	지하식 소화전 교체
4	은평구 갈현로 23길 46 (갈현동 228-28)	316036	지하식	지하식 소화전 제수변 고장	제수변 교체
5	은평구 갈현로 25길 19 (갈현동 514-1)	316143	지하식	지하식 소화전 관구스핀들 고장	지하식 소화전 교체

끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	05/04 유인행
협조자	주무관	박새롬
시행	시설관리과-12990	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개