함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 수리완료 보고(산소 레귤레이터)

1. 길음119안전센터-1983(2017.04.19.)호 “(길음)구급장비 고장발생 보고(산소 레귤레이터)”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2소대 구급대에서 운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

소속	일시	장비명	고장(정비)내역			담당자
			고장부분	수리결과	수리업체
길음 2소대 구급대	2017.04.28	산소 유랑조절기 (레귤레이터)	산소 공급시 레귤레이터 고정핀 부위 불량	레귤레이터 새 제품 구매후 교체	성심 메디칼 상사	1팀/교 배재민 2팀/장 박재성 3팀/사 최정균

붙임  1. (길음)구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. (길음)구급장비 수리완료 보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	최정균		진압3팀장	이영수		센터장	05/04 이두희
협조자
시행	길음119안전센터-2256	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	대시민공개