문서번호	정수과-5084
결재일자	2017.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	05/04 최철웅

방류수 수질월보(4월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2017.04.04	7.2	14.8	4.2	68.9	벨트프레스 70.9% 필터프레스 66.9%
2017.04.11	7.1	13.2	3.8	69.4	벨트프레스 72.4% 필터프레스 66.4%
2017.04.18	7.1	11.7	3.5	71.4	벨트프레스 73.5% 필터프레스 69.8%
2017.04.25	7.1	11.1	3.9	66.4	벨트프레스 67.5% 필터프레스 65.2%
평 균	7.1	12.7	3.7	69.8	벨트프레스 71.3% 필터프레스 67.4%

이곳에 본문을 입력하세요