문서번호	기전과-3298
결재일자	2017.5.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황준석		代황준석	05/04 代김학수
협조

『2017년 4월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

2017. 5.

성동도로사업소

(기 전 과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 10개소 CCTV 31대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2017. 1. 1 ∼ 2017.12.31

○ 계약업체 : *************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ****************

○ 계약내용 : 시설물별 CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

○ 점검일시 : 13일(9개소), 17일(4개소)

시 설 명	CCTV	운영PC	점검일	점검결과	비 고
마장지하차도	1대	1대	13	양호
군자지하차도	2대	-	13	양호
신답지하차도	2대	1대	13	양호
답십리지하차도	2대	-	13	양호
중랑지하차도	2대	1대	17	양호
동일로지하차도	2대	1대	17	양호
신내지하차도	6대	1대	17	양호
성동지하차도	2대	1대	13	양호
응봉지하차도	2대	-	13	양호
능산지하차도	6대	-	17	양호
옥수터널	4대	1대	13	양호
기전상황실	-	3대	13	양호
계	31대	10대	-	-

□ 용역비 집행계획(4월분)                           (단위 : 원)

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
10,260,000	2,565,000	855,000	3,420,000	33.33%

□ 보고내용

○ 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 총괄내역서(4월) 1부.

2. CCTV 점검사진 1부.

3. 점검기록표 13매 1부.(별철)  끝.