투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	롯데건설주식회사
(경유)
제목	설계변경 실정보고 관련 자료 제출 요청

1. 벽산(엔)제920감리-17-185호(2017.3.20.), 206호(2017.3.20.) 및 291호(2017.4.13.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀 사에서 제출한 전기분야 부하용량을 재 계산하고 관련자료를 920감리단[(주)벽산엔지니어링]에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 제출 사항

- 제1호계 ~ 3호계 각 변압기용량 및 차단기용량 재계산

- 기계설비 용량 및 공급전압 확인자료(장비별 작성)

나. 제출일자 : 2017. 5. 19일까지.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이현준		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	05/08 代김영수
협조자
시행	도시철도설비부-5699	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)서소문별관 1동 11층 녹색에너지과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-3571	/전송	02-2133-1020	/		/	대시민공개