문서번호	시설관리과-9370
결재일자	2017.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
정재필	이한수	이문성	05/08 천성훈

2016년 수유1동외 8개동 상수도공사-4차정산 기존관철거·폐쇄결과보고서

2017. 05.

북부수도사업소

시설관리과

명에 의거『*******************************』를 감독하고 기존관에 대한 철거․폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2017. 05. 08.

보 고 자 :  지방시설주사보     이 한 수

지방시설서기       정 재 필

1. 공 사 명 : **********************************

2. 공사기간 : 2017.01.04. ~ 2017.04.03.

3. 관부설 및 철거 ․ 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)
실적	계	15~200	385	계	15~200	42	계	15~200	142
	SSP	15	-	GSP	15	-	GSP	15	-
		20	6		20	-		20	-
		25	3		25	-		25	-
		30	18		30	-		30	-
		40	18		40	-		40	-
		50	16		50	-		50	-
	SSP(주름마디)	15	9	SSP	15	-	SSP	15	13
		20	21		20	28		20	96
		25	70		25	8		25	33
		30	53		30	1		30	-
		40	35		40	4		40	-
		50	46		50	1		50	-
	DCIP	80	-	CIP	80	-	CIP	80	-
		100	-		100	-		100	-
		200	90		200	-		200	-

4. 분기점 폐쇄 현황

분 기 점 폐 쇄								분기점미폐쇄	비 고
계	계	맞이음	새들잠금	분기점재용	기존관재용	맹새들	기타
합 계	43	12	28	-	3	-	-	-	-
신 설	38	11	25	-	2	-	-	-	-
불용관	5	1	3	-	1	-	-	-	-

붙 임 : 철거폐쇄내역서 1부.  끝.