문서번호	서남권사업과-4642
결재일자	2017.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	05/08 이병수

마곡지구 건축계획관련 자문(서면)결과 보고(제2017-5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05.

서 남 권 사 업 과

(건축계획팀)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면)결과 보고(제2017-5차)

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2017. 5.08(월)

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ ********************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 3건

구 분	대 지 면 적	용 도	건축개요(연면적)
R2-3블럭	230㎡	다가구주택 (3가구)	- 지상4층(332.41㎡)
D20-4블럭	1,225㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상8층(6.338.51㎡)
D30-1,2블럭	4,906㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하4층/지상8층(16.864.89㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의견
R2-3블럭	- 지상1층의 전부를 필로티 구조로 하는 경우 건축물의 부설 주차장으로 계획등
D20-4블럭	- 지상층은 비상시 2개의 계단으로의 접근 동선이 분산되도록 평면계획의 검토 필요 등
D30-1,2블럭	전반적으로 연결녹지에서 건물이 어떻게 보이는지 매스를 고려하고, 코너부분의 개방성확보, 입면의 변화 등이 있어야 함 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨), 건축심의 협의의견서, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.