문서번호	급수운영과-9366
결재일자	2017.5.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박재성		유명수	05/10 代박장진
협 조

소화전 형식변경 검토 보고

2017. 05. 10.

중부수도사업소

급수운영과

명에 의하여 중구청 도로시설과로부터 소방용수시설 형식 변경 요청이 있어 현장 조사 후 다음과 같이 보고합니다.

지방시설서기보   박 재 성

현       황

❍ 관련문서 : 도로시설과 – 6501 (2017.04.26.) “공사구간내 보행지장 소화전 형식변경”

******************중구청 (도로시설과)

***********사    유 : 보행 친화적 시설로 개선코자 정비 요청

보 고 내 용

***********위    치 : ********************

***********요청내역 : 1개소(지상식 ⇒ 지하식) 변경 요청

***********공 사 비 : 약 2,500천원

조 치 의 견

❍ 시민불편을 초래하고 있는 상기 지상식 소화전의 형식변경 작업을 기계약된 중구 관내 상수도공사업체(연간단가)에 시공지시하여 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.	2. 공사비 산출 내역서 1부.

3. 이설 요청 관련 공문 1부.

4. 소방용수시설 형식변경 승인 공문 1부. 끝.