특 수 장 소 점 검 확 인 서

(성암국제무역고등학교)

□ 대 상 명 : 성암국제무역고등학교	□ 확인일자 : 2017. 5. 4.
□ 위 치 : 도봉로29길 52	□ 전 화 : 02-985-5399
□ 관 계 인 : 김재황	□ 점검업체 : 유비소방건설
□ 명령번호 : 예방과-4717(2017.4.18.)	□ 검사구분 : 종합정밀점검

소방시설 등 종 류	지 적 사 항	조치내역	보완기간	확인결과	비고
경보설비	○ 감지기 불량 - 정보산업관 지하2층 북측복도(광전식)	교체요함	4.18~4.26	5.4 완비
	○ 발신기 불량 - 본관 3층 서쪽 - 정보산업관 3층 남쪽	교체요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	윤광현		이호영		05/11 고숭
협조	전태민