“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	영등포소방서
수신	하나주유소(07425 서울특별시 영등포구 도림로 236)
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사신청에 따른 처리 결과 알림[하나주유소]

1. 귀 주유소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  현재 휴지 중인 위험물취급소 완공검사 신청과 관련하여 현장 확인한바, 변경허가 도면과 동일한 장소에 변경허가내용이 철거되어『위험물안전관리법시행령』제10조에 의거 붙임과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바라며, 하나주유소는 현재 지하탱크를 제거하지 아니한 상태이오니 지하탱크를 완전제거 후 용도폐지 신고를 하시기 바랍니다.

가. 대   상 : 하나주유소

나. 완공검사번호 : 제31-0570-170511호

다. 위   치 : 서울특별시 영등포구 도림로 236

라. 완공내용

제조소등의 구분	주유취급소
변경허가내용	변경전	변경후
	캐노피 316.23㎡ 고정주유설비 - 복식5기,현수식 2기 고정급유설비 단식2기	캐노피 철거 고정주유설비 철거 고정급유설비 철거
변경허가번호(일자)	제31-0570-170428호 (2017년 04월 28일)
완공검사번호(일자)	제31-0570-170511호 (2017년 05월 11일)
완공검사내용	캐노피 ,고정주유설비, 고정급유설비 철거

3. 안내사항

- 영등포소방서 예방과 위험물안전팀에서 완공검사필증을 수령하시기 바랍니다.

붙임 : 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 영등포소방서 예방과 ☎ 02-2678-1705, 02-2678-1062

	【부조리신고 안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 05/11 강경철
협조자
시행	예방과-10467	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	대시민공개