투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	풍수해대비 지하차도 배수설비 및 펌프 실가동 점검 조치결과 제출

1. 도로시설과-5641(2017.4.28.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 지하차도 배수설비 및 펌프 실가동 합동점검을 실시하고 조치 결과를 아래와 같이 제출합니다.

- 아      래 -

가. 점검대상 : 가락지하차도 외 6개소, 위례터널 1개소

나. 점검방법 : 3개조 편성 점검

- 지하차도(가락,송파,석촌,천호) 4개소 : 시설담당자 및 보수반 5명

- 신원(내곡,청계산) 지하차도 : 상주 근무자 6명

- 위례 터널 :  안전관리자 외 3명

다. 점검 및 조치기간

- 지하차도 배수설비 점검 : 2017. 4. 3. ~ 4. 28.

- 배수펌프 실 가동 점검 : 2017. 5. 1. ~ 5. 10.

붙임 : 1. 배수설비 점검 및 조치결과 1부.

2. 배수펌프 실 가동 점검결과 보고 1부.

3. 배수펌프 실 가동 점검결과(사진) 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
★주무관	박태준		기전과장	정판식		동부도로사업소장	05/15 송만규
협조자	주무관	김현기
시행	기전과-6622	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0367	/전송	02-2040-0365	/	ptj386@seoul.go.kr	/	대시민공개