문서번호	공원녹지정책과-8484
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	이용남	05/17 최윤종

공원등(燈)시설 개선 사업비 재배정 검토

2017. 5.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선 사업비 재배정 검토

관악구, 종로구, 동작구, 금천구에서 공원등 시설개선 사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

현  황

가. 공원내 공원등 시설개선

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 현액	재배정요청액	재배정결정액	비 고
종로구	80,000	77,551	77,551
동작구	200,000	200,000	200,000
금천구	85,000	88,873	88,873
금회 소계	365,000	366,424	366,424

나. 주민참여사업

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 현액	재배정요청액	재배정결정액	비 고
관 악 구	45,000	45,000	45,000
금회 소계	45,000	45,000	45,000

검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
종로구	와룡공원	- 공원등 교체 23등 (LED 50W 23등)	- 조건부동의(심의번호 10-11) ◦ 성곽 경관을 고려한 조명기구 디자인 선정 고려 ◦ 등기구 암길이 0.5m이하 적용 ◦ 등주기초 매입 검토 ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합

동작구	노량진근린공원	공원등신설 19등(LED 40W) 공원등개량 8등(LED 40W) LED램프교체 79등(LED 40W)	- 조건부동의(심의번호 14-7) ◦ 글로브 투명재질로 적용 ◦ 빛공해가 발생하지않도록 사전검토후 설치, 빛방사허용기준 준수 - 검토결과 : 적합
	현충근린공원	공원등신설 5등(LED 40W) 등기구교체 168등(LED 40W) LED램프교체 12등(LED 40W)
금천구	삼성산휴식공원	공원등 교체 39주(LED 50W)	- 조건부동의(심의번호 14-7) ◦ A,B구역 등기구형태 세미컷오프형 검토 ◦ 공원의 코너부분 어둡지 않도록 배치 ◦ 태양광을 잘 받을 수 있도록 설치 - 겁토결과 : 적합
관악구	난향동 산책로 <주민참여사업>	CCTV설치 3대	- 겁토결과 : 적합

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원내 시설물유지보수 등(2017 주민참여), 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(10-11 종로) 1부.

2. 설계서(종로) 1부.

3. 설계검토서(종로) 1부.

4. 조명계획심의 의결조서(14-7 동작) 1부.

5. 설계서(동작) 1부.

6. 설계검토서(동작) 1부.

7. 조명계획심의 의결조서(4-1 금천) 1부.

8. 설계서(금천) 1부.

9. 설계검토서(금천) 1부.

10. 설계서(관악구) 1부.

11. 설계검토의견(관악구) 1부.

12. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.  끝.