화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 5. 16 .(화)

1. 확인대상

대 상 명	명륜동 공용주차장내 복합건축물 공사장			전화번호	02-744-5275 *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	한동훈 (현장소장)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 4/2층			소방안전관리자	현장안전관리자 현강호

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 지하3층 바닥공사 완료후 철골지지대 제거 작업중 임시소방시설 설치예정	철골 제거 작업중 안전사고 없도록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 터파기 공사 완료로 LPG 개스용접 절단 작업이 진행될 것으로 예상	- LPG 개스용접 절단 작업시 소화기 상시 작업자 옆에 비치후 작업토록 지시함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 6m도로 변으로 소방통로 확보된 상태이며 화재진압활동상 장애 없음	- 차량 입 ․ 출시 상시 안전요원 배치토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현장 안전관리자 업무 적정하게 수행중	용접 작업 사전시고 지도

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방팀장		예방과장
	유기선		신민준		05/17 代신민준
협조