	구로소방서
수신	구로구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	가리봉동 비상소화장치 설치 협조요청에 대한 회신

1. 지역경제과-2238(2017.04.25.)호 「가리봉 한뜻모아마을 주거환경관리사업 소방분야 검토 요청」

2. 비상소화장치함 신설 협조요청과 관련 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 기로봉 한뜻모아마을 주거환경관리사업 소방방재계획

[비상소화장치함 신규 설치 3개소]

나. 사업목적 : 소방차 진입이 불가능한 좁은 골목의 안전한 생활환경 조성

다. 설치예정지 현황

연번		형식	위치	비고
1		지상식(일체형)	구로동로7다길 25-3
2		지상식(일체형)	구로동로7라길 14	추가확보지역
3	3-1	지상식(일체형)	구로동로7길 88-8	상수도 배관구경 100mm 이상으로 확장 후 설치 가능
	3-2	지상식(일체형)	구로동로7라길 7	3-1 지역 설치불가시 /기설치된 지상식 소화전 활용

라 . 중 점 사 항

- 소화전 설치시 수도사업소(급수운영과)와 상수관로 분기등 업무협의후 설치

- 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

- 비상소화장치함 설치시 세부지침 등 착안사항 기준 준수

마. 기타사항

- 설치 공사 전·후 문서통보(이관) 하여 주시고 설치장소 변경 등 중요사항 발생시 협의요함.(구로소방서 소방용수담당 이승만 ☏ 02-2681-1408)

붙임 :  1. 설치 예정지 위치도 1부.

2. 비상소화장치함 지침서 및 표기사항 2부.  끝.

2.비상소화장치함 표기사항 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	정재석		재난관리과장	05/17 김범기
협조자
시행	재난관리과-3572	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개