비상구 관리실태 등 확인 조사서(***)

점검일 : 2017.5.15.(월)

대상명	***		위 치	******
대표자	***	전화번호	*************		처종 (업종)	일반음식점
규 모	철근콘크리트조, 지상5층/지하2층 , 연면적 : 66,142.16㎡ (사용층 지하2층, 사용면적 465.6㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 없음
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 없음
비상구 변경행위	구획된 실을 통과하여 비상구 나가도록 변경함	과태료 부과 예정
특이사항
참 고	※비상구 등 유지 ․ 관리 철저토록 지도함.

붙임  소방관계법령 위반사실 자인서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	채우병		현동욱		전결 05/17 강경철
협조	윤몽석